財團法人食品工業發展研究所

廠商施工管理守則

- 承包廠商進入本所施工，先至守衛室辦理登記手續，並通知本所承辦人員及勞安人員。

- 承包廠商人員必須服裝整齊，不得打赤膊，不可在工作場所抽煙、喝酒、吃檳榔、賭博及喧嘩等行為。

- 施工期間承包廠商需指派專人現場督導及聯繫，一切施工作業，必須符合職業安全衛生法令，並採取必要之防護措施，施工造成本所損害應負責賠償及完成修復。

- 施工所用器具及材料須自備，但施工中須使用本所設備、水電設施等，應提前通知本所承辦人員準備，不可私自接電使用；使用乙炔、電焊等動火器具須通知本所承辦人員，並採取必備之防火措施。

- 使用大型器具如三公噸(含)以上之移動式起重機、卡車吊車及一公噸(含)以上之堆高機須事前三日通知本所承辦人員及勞安人員，並於進所前一天，再通知預定抵達時間，並會同前述人員將施工所需之操作空間或區域予以區隔。

- 非施工場所，嚴禁進入，施工區域及周遭和運送地方走道要有保護區隔設施(如警示帶或安全錐)。

- 施工場所需隨時保持清潔，防止粉塵、水等污染非施工區域及儀器，經確認因污染造成本所設備損壞需負責賠償及完成修復。

- 每日收工時需徹底清潔一次，工作結束後須清潔場地並清除廢棄物，並通知承辦人員，廢棄物要做好分類才能運出本所。

- 得標廠商在簽訂合約時需提出廢棄物清運計畫書，廢棄物清運廠商要有合格處理證書，在簽訂合約時一併檢附相關證明文件。

- 如承包廠商未配合本守則各點事項辦理，將依照本所承攬商入所施工違規裁罰標準進行開罰，如經通知改善而未改善再次違反者，將請廠商停工，一切工程損失將由承包廠商自行負責。